ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА

Цель работы: ознакомиться с явлением интерференции в тонких и

прозрачных пластинках, в частности, когда интерференционная картина локализована на поверхности клина (полосы равной толщины).

Приборы и принадлежности: микроскоп с окулярным микрометром;

объективный микрометр с ценой деления 0,01 мм;

плоско - параллельная пластинка и линза в оправе;

осветитель;

набор светофильтров.

### Краткое теоретическое введение

С помощью системы - линза с большим радиусом кривизны и плоскопараллельная пластинка - наблюдаются кольца Ньютона, полученные в результате интерференции световых волн отраженных от границ нижней поверхности линзы и верхней границы пластинки.

r

R



Рисунок 1.

Из рисунка 1 радиус r интерференционных колец равен

r2=R2−(R−δ)2=2Rδ−δ2

где R - радиус кривизны линзы,

δ- толщина воздушной прослойки.

Геометрическая разность хода между интерференционными лучами равна 2δ и учитывая, что 2R>>δ , получим

δ=r22R						(1)

При отражении от границ стекло - воздух и воздух - стекло происходит изменение фазы световой волны, то есть потеря полуволны. Полная разность хода равна:

Δ=2δ+λ2=r2R+λ2				(2)

Используя условие минимума освещенности в интерференционной картине:

Δ=(2m+1)λ2,				(3)

где     m = 0, 1, 2,…

Принимая во внимание (2), получим для радиусов rm темных колец:

rm=mRλ					(4)

Зная радиус темных колец Ньютона rк и rm можно найти радиус кривизны линзы:

R=rk2−rm2(k−m)λ,				(5)

где rk и rm - радиусы ближайших темных колец,

k и m - номера колец,

 - длина волны.

Откуда длина световой волны равна:

λ=rk2−rm2(k−m)R,				(6)

где R - радиус кривизны линзы.

### Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Определение цены деления окулярного микрометра

Для определения цены деления окулярного микрометра положить на предметный столик объективный микрометр и передвигая тубус микроскопа, добиваемся совпадения делений объективного микрометра и шкалы окулярного микрометра. Тогда цена деления окулярного микрометра равна

C=0,01N2N1 мм,

где N1 - количество делений окулярного микрометра,

N2 - количество делений объективного микрометра.

Упражнение 2. Измерение радиуса колец Ньютона

Зная цену деления, можно измерить радиус колец Ньютона, для этого поступают следующим образом:

1. Направляют световой поток от осветителя на опак – иллюминатор микроскопа, предварительно положив на столик микроскопа лист черной бумаги (для рассматривания колец Ньютона в отраженном свете). на бумагу помещают систему:  плоско–параллельная пластинка и линза в оправе.

2. Передвигая пластинку вместе с линзой, добиваются видимости колец в поле зрения. Фокусируют микроскоп на резкое видение колец, следя за тем, чтобы окулярная шкала расположилась по диаметру колец.

3. В держатели осветителя вставляют красный светофильтр и получают интерференционную картину колец Ньютона при красном свете.

4. Выбрав k–тое кольцо (проводят измерения только радиусов темных колец), подсчитывают количество клеточек окулярного микрометра, помещающихся в диаметре k - го кольца по вертикали D1 и по горизонталиD2.

Средний радиус k -го кольца будет равен:

rk=D1+D24 (клеточек)				(7)

а с учетом цены деления:

rk=D1+D24C (мм)				(8)

5. Таким же образом определяется радиус m-го кодьца.

6. Зная длину волны красного светофильтра ( λ = 700 нм) и радиусы двух близлежащих колец Ньютона, по формуле (5) определить радиус кривизны линзы R.

7. Зная радиус кривизны линзы R, рассчитанный по формуле (5), определяют длины волн зеленого и желтого света, для чего:

а) меняют красный светофильтр на зеленый;

б) вычисляют по формуле (8) радиусы двух близлежащих темных колец в зеленом свете;

в) определить длину волны зеленого светофильтра по формуле (6);

г) те же операции проводят и с желтым светофильтром.

### Контрольные вопросы

1.Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной

толщины.

2.Кольца Ньютона, Схема проведения опыта. Рассчитать положение и размеры колец Ньютона.

3.Какой вид будут иметь кольца, если падающий свет не монохроматический?

4. Разность хода лучей. Условие максимума и минимума интенсивности света при интерференции.